Watchdog v2.x

Manuel du développeur

# Introduction

Watchdog est un outil complexe, écrit en langage C. Il s'appuie sur les outils standards de la chaine de compilation GNU GCC, et s'articule via 4 outils spécifiques :
- Le client, qui représente l'interface déportée d'utilisation du logiciel.
- Le serveur, qui représente le nœud central et l'intelligence du logiciel.
- Une librairie commune au client et au serveur
- Un outil d'administration local au serveur.

L'objectif de ce document est de présenter les architectures techniques et logicielles correspondantes.
## Spécifications

- Langage de programmation automatisme propre « DLS »
- Interfaçage RS485 et MODBUS sur IP
- Interfaçage avec les Onduleurs
- Émission de messages textuels, audio, et SMS
- Supervision vidéo passive
- Reconnaissance vocale (Soon)
- Administration locale et diagnostique système bas niveau
- Gestion fine des Utilisateurs et des Habilitations
- Supervision graphique des sites surveillés
- Historique des évènements
- Reprise sur erreur/reboot
- Authentification des clients par certificats
- Flux réseaux clients chiffrés

## Contraintes

Les contraintes imposées sont les suivantes :
- Des communications inter-outils basées sur les réseaux IP ou sur des tubes nommés
- Utilisation des outils et librairies standards livrés avec les distributions Linux « Mandriva »
- Diffusion sous licence « GNU GPL v2 or later » pour le code source, sous licence CC-BY-NC-SA pour les manuels et documentations associés.

# Architecture technique

Watchdog s'appuie des technologies éprouvées dans les domaines industriels, et notamment du domaine des réseaux et de l'automatisme :
- Les liaisons entre les différents composants « Clients » et le composant « Serveur » sont assurées par un réseau IP (filaire ou wifi)
- Les liaisons entre le composant « Serveur » et les modules de contrôle/commande (« I/O ») sont assurées soit par ces mêmes réseaux IP, soit par des bus dédiés type RS232/485
- Les modules de communication, intégrés au composant « Serveur » du logiciel, utilisent des liaisons propres à chacun des modules en question : le GSM pour le module de gestion des SMS, des liaisons filaires audio pour celui gérant la diffusion de messages vocaux, etc …

Les composants « Clients » sont installés sur les stations (PC de bureau) des utilisateurs du logiciel.

Les composants « 'outil d'administration local » et «  Serveur » sont installés sur une machine en salle blanche tournant 24h/24, 7j/7
# Architecture logicielle

Les différents composants du logiciel s'appuient sur plusieurs briques logicielles nécessaire à leurs bons fonctionnements :

- Socle Linux « Mandriva »
- Serveur de base de données « MySQL »
- Journalisation via « Syslog »
- Interface graphique « GTK »
- Librairie de gestion Multi-threadé « pthread »

L'objectif de ce chapitre est de préciser, par composant, leurs fonctionnements internes.
## La librairie commune à « Watchdog-client » et « Watchdogd »

La gestion de la journalisation des messages d'erreur et d'information, ainsi que la gestion des communications réseaux étant communes aux composants « Clients » et « Serveur » du logiciel, elles ont toutes deux été positionnées dans une librairie, liée dynamiquement aux binaires des deux composants.
- Les sources de cette librairie sont dans le répertoires « Commun/ »
- Les headers sont dans le répertoire « Include/ »

### Journalisation et gestion d'erreur

La gestion d'erreur est prise en charge par le fichier « erreur.c », qui met a disposition des fonctions s'occupant principalement de diriger les messages vers « Syslog », et ajoutant des informations liées au processus en cours de fonctionnement.
Au démarrage du Client, ou du Serveur, celui-ci :
- Initialise les paramètres via la fonction « Info_init »
- Passe ses messages via les fonctions « Info_n » et « Info_c » selon la nature du paramètre (caractère ou numérique)
- Termine la communication via la fonction « Info_stop »
### Gestion des communications réseau

La gestion des communications réseaux s'appuie sur des fonctions positionnées dans les fichiers « Réseau.c », « Reseau_*.c » et sur des entêtes « Reseau.h «  et « Reseau.* ».

Une communication reseau est établie via la fonction xxx, et se termine via la fonction xxx. Le processus demandeur doit alors appeler régulièrement la fonction xxx pour s'assurer qu'un packet reseau est à sa disposition ou non.
Pour envoyer un paquet, le demandeur doit utiliser la fonction Envoyer_reseau.
### Protocole réseau
Toutes les communications du logiciel sont catégorisées selon leurs périmètres dans des TAGS. Chacun des paquets échangés entre le Client et le Serveur sont donc taggués.

A l'intérieur d'un TAG particulier, un sous tag SSTAG permet d'affiner la demande pour une meilleure compréhension et donc un meilleur traitement.

Un paquet réseau Watchdog minimal est donc défini comme suit :
## Architecture logicielle du Serveur « Watchdogd »

Plusieurs processus (thread) tournent en parallèle, chacun pouvant être catégoriser selon son activité :

- Thread Initial
  - C'est le processus initial, créé au lancement de l'application Watchdogd
- Thread I/O
  - Ce sont les processus en charge de la communication entre les modules physiques de contrôle/commande et la mémoire interne de travail
- Thread D.L.S
  - Ce processus a en charge le traitement des informations présentes dans la mémoire interne par des sous-processus représentant l'intelligence du système
- Thread Dispatching
  - Ce processus a en charge la mise en forme des informations issu du D.L.S avant exportation vers les processus de Communication (Thread Comm)
- Thread Comm
  - Ce sont les processus chargés d'exporter une information mise en forme par le processus de dispatching vers des modules de communication spécifiques
- Thread Archivage
  - C'est le processus en charge de l'archivage des bits internes D.L.S
- Thread Admin
  - C'est le processus en charge de l'administration locale de l'outil. Il assure la communication entre le technicien responsable de la plateforme et le logiciel

Un schéma de synthèse est présenté ci dessous.

Le schéma suivant présente l'exhaustivité des threads du logiciel.

Les threads « RS485 », « MODBUS », « ONDULEUR » sont des threads I/O.
Le thread « D.L.S » est le thread associé à l'activité DLS.
Le thread « MASTER » est le thread de dispatching.
Le thread « ARCHIVE » est en charge du stockage des informations dans la base de données au fil de l'eau.
Les threads « SMS », « AUDIO », et « Serveur », sont des threads de Communication.
Le thread « Admin » est aussi représenté, de manière transversale.

## L'outil d'admin local « WatchdogdAdmin »

L'outil d'administration locale est une petite application limitée à la connexion sur un tube nommé de la machine hébergeant le composant « Serveur ».

Chaque commande tapée par le technicien sur le prompt sera envoyé dans ce tube, lié au processus « Admin » du Serveur et ce dernier renverra la réponse au demandeur.

Cette réponse est alors affichée sur l'interface textuelle de l'outil d'administration local.

L'outil consiste donc à :
- Ouvrir en lecture/écriture des tubes nommés
- Attendre une commande de la part du technicien
- Envoyer la commande dans le tube nommé
- Afficher la réponse sur la console
- Revenir en attente d'une nouvelle commande.
# Installation du produit

Ce chapitre décrit le processus à suivre pour installer, préparer et configurer les logiciels détaillés ci dessus.
## Packetage pré-requis

L'outil se base sur des logiciels tiers, présents majoritairement dans les depots de la destribution Linux hôte.
Sur la machine serveur, lancer en tant que « root », les commandes suivantes:
blabla
## Compilation des sources

L'outil s'appuie sur la chaine de compilation standard GNU GCC.
- Installation des packages de compilation suivants, en tant que root :
  - urpmi autoconf automake libtool make gcc
- Téléchargement des sources :
  - svn co svn://seblef.dyndns.org/branches-2.x/ .
- Compilation des sources :
  - aclocal; autoheader; autoconf; automake
  - ./configure
  - make
  - make install, en tant que root
## Création de l'autorité de certification

Blabla
## Création des certificats de communication
Config certificat serveur/client
# Liens/Contacts

Les différentes personnes ayant contribué au projet sont :
- Bruno LEFEVRE <bruno.lefevre1953@gmail.com>
  - Architecture Technique, Module de controle/commande, Logistique, Programmation D.L.S, Beta-testeur Watchdog.
- Sébastien LEFEVRE <lefevre.seb@gmail.com>
  - Développeur, Programmation D.L.S, Bêta-testeur Watchdog

Les sources du logiciel peuvent être téléchargées sur les sites internets suivants :
- Format web : http://seblef.dyndns.org/
- Format SVN : svn://seblef.dyndns.org/branches-2.x/