Watchdog v2.x

Manuel d'installation

# Pré-requis à l'installation sous « Mandriva »

Ce chapitre décrit le processus à suivre pour installer, préparer et configurer les logiciels détaillés ci dessus selon deux méthodes :
- From Scratch : Compilation des sources
- From RPMs : Installation directement packagée.

Nous considérons qu'une machine « Server » est installée avec la dernière version disponible de « Mandriva », et correctement configurée, notamment concernant les déclarations des dépots RPM.

## Création du user sur « Server »

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# useradd watchdog -d /var/WatchdogHome
[root@Server ~]# passwd watchdog

## Création du user sur « Client »

L'installation utilise une configuration pour un user « watchdoguser ». Bien sûr, n'importe quel utilisateur standard de la machine pourra être utilisé en lieu en place.

Sur la machine « Client », lancez en tant que « root », les commandes suivantes :
[root@Client root]# useradd watchdoguser
[root@Client root]# passwd watchdoguser
## Installation du server MySQL

Par défaut, le serveur de base de données est installé sur la même machine que le serveur Watchdog. Il peut cependant être déporté sur n'importe quelle autre machine.

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# urpmi MySQL-server
[root@Server ~]# service mysqld start
[root@Server ~]# /usr/bin/mysqladmin -u root password changeit
[root@Server ~]# /usr/bin/mysqladmin -u root -p create WatchdogDB
[root@Server ~]# /usr/bin/mysql_secure_installation
...
You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.
...
Change the root password? [Y/n] N
...
Remove anonymous users? [Y/n] Y
...
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
...
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
...
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
...
[root@Server ~]# mysql -u root -p WatchdogDB
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
mysql> CREATE USER 'watchdog' IDENTIFIED BY 'seb';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EVENT ON WatchdogDB.* TO 'watchdog';
mysql> exit

## Installation du TTS Espeak

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# urpmi espeak

Répetez l'opérations sur la la machine « Cliente ».

## Installation de MbrOLA

Attention, ce logiciel de synthèse vocale n'est pas sous licence GPL. Les sources et binaires ne sont donc pas fournies par « Watchdog », et vous devrez vous même allez les chercher sur le site internet dédié.
Allez sur le site http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/ et télécharger les binaires et les voix françaises fr1 à fr7.

Copiez, sur la machine « Server », en tant que « watchdog », les fichiers « frX » dans le répertoire HOME. Puis adaptez les droits des fichiers en conséquence
[watchdog@Server ~]$ chmod -R 755 fr*

Copiez, sur la machine « Server », en tant que « root », le fichier binaire MBROLA-i386 dans le répertoire « /usr/local/bin », et adaptez les droits en conséquence
[root@Server /usr/local/bin]# chmod 755 mbrola-linux-i386

Répetez l'opération sur la machine « Client », en utilisant le répoertoire ~/.watchdog pour stocker les fichiers « frx »

## Création de l'autorité de certification et du certificat server

L'outil nécessite une autorité de certification pour signer les certificats de chiffrements et d'authentification. Si vous n'en disposez pas, voici une méthode pour en créer une.

Sur la machine « Server », lancez en tant que « watchdog », les commandes suivantes :

[watchdog@Server ~]$ openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -x509 -days 3650 -keyout cakey.pem -out cacert.pem
...
Country Name (2 letter code) [XX]:FR
State or Province Name (full name) [Default Province]:IDF
Locality Name (eg, city) [Default City]:CROSNE
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:WatchdogTest
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:WatchdogTest CA
Email Address []:

[watchdog@Server ~]$ openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -days 3650 -keyout serveurkey.pem -out serveurcert.req
...
Country Name (2 letter code) [XX]:FR
State or Province Name (full name) [Default Province]:CROSNE
Locality Name (eg, city) [Default City]:CROSNE
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:WatchdogTest
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:Certificat test serveur Watchdog
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

[watchdog@Server ~]$ mkdir newcerts
[watchdog@Server ~]$ touch index.txt
[watchdog@Server ~]$ echo "01" > serial
[watchdog@Server ~]$ openssl ca -config /usr/share/Watchdog/openssl.cnf -in serveurcert.req -out serveursigne.pem
...
Certificate is to be certified until Feb 8 16:31:43 2021 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]: Y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n] Y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
[watchdog@Server ~]$
# Installation « from scratch »
## Installation des paquetages

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# urpmi autoconf automake make libtool
[root@Server ~]# urpmi bison flex

[root@Server ~]# urpmi gcc gcc-c++
[root@Server ~]# urpmi glib2-devel libgnomeui2-devel
[root@Server ~]# urpmi gtksourceview-devel
[root@Server ~]# urpmi goocanvas-devel
[root@Server ~]# urpmi nut-devel mysql-devel
[root@Server ~]# urpmi gnokii-devel
[root@Server ~]# urpmi gtkdatabox-devel ungif4-devel
[root@Server ~]# urpmi libvlc-devel
[root@Server ~]# urpmi libcurl-devel
[root@Server ~]# urpmi espeak
## Compilation des sources

La procédure d'installation et compilation des sources est la même pour la machine « Server » et la machine « Client ».

Connectez vous à la machine « Server », en tant que user « watchdog ».

Télécharger les sources du logiciel, en SVN, et installer le logiciel via les commandes suivantes :

[watchdog@Server ~]$ svn co svn://seblef.dyndns.org/branches-2.x/ SRC
[watchdog@Server ~]$ cd SRC
[watchdog@Server ~]$ aclocal; libtoolize; autoheader; autoconf; automake --add-missing
[watchdog@Server ~]$ ./configure
[watchdog@Server ~]$ su
Password:
[root@Server WatchdogHome]# make install
[root@Server WatchdogHome]# exit
[watchdog@Server ~]$ cd ..
[watchdog@Server ~]$ rm -rf SRC

Répétez la procédure sur la machine « Client ».

## Définition du schéma de base de données

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# mysql -u root -p WatchdogDB
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
mysql> source Watchdogd/init_db.sql
mysql> exit
# Installation « from RPMs »

Télécharger les RPMs du logiciel « common » et « server », et sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# urpmi Watchdog-common-2.6.xx-1.i586.rpm
[root@Server ~]# urpmi Watchdog-server-2.6.xx-1.i586.rpm

Remplacer le « x » par le numéro de version en cours.

Télécharger les RPMs du logiciel « client », et sur la machine « Client », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Client ~]# urpmi Watchdog-common-2.6.xx-1.i586.rpm
[root@Client ~]# urpmi Watchdog-client-2.6.xx-1.i586.rpm
## Définition du schéma de base de données

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# mysql -u root -p WatchdogDB
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
mysql> source /usr/share/Watchdog/init_db.sql
# mysql> exit
# Préparation d'un nouveau client

Sur la machine « Client », lancez en tant que « watchdoguser », les commandes suivantes :

[watchdoguser@Client ~]$ mkdir .watchdog; cd .watchdog
[watchdoguser@Client .watchdog]$ openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -days 3650 -keyout clientkey.pem -out clientcert.req

Déplacer le fichier « clientcert.req » sur la machine « Server », dans le répertoire home de l'utilisateur « watchdog ».

Sur la machine « Server », lancez en tant que « watchdog », les commandes suivantes :
[watchdog@Server ~]$ openssl ca -config openssl.cnf -in clientcert.req -out clientsigne.pem

Déplacer le fichier « clientsigne.pem » sur la machine « Client », dans le répertoire « .watchdog » de l'utilisateur « watchdoguser ».
# Configuration du logicier « Server »

Sur la machine « Server », editez en tant que « root » le fichier de configuration « /etc/watchdogd.conf » en y précisant vos paramètres personnels :

[root@Server ~]# vi /etc/watchdogd.conf

[DEBUG]
debug_CONFIG = true
debug_MEM = true
debug_INFO = true
debug_CRYPTO = true
debug_CONNEXION = true
debug_DLS = true
debug_ADMIN = true
debug_RS485 = true
debug_MODBUS = true
debug_ONDULEUR = true
debug_AUDIO = true
debug_SMS = true

[GLOBAL]
home = /var/WatchdogHome
db_host = localhost
db_port = 3306
db_database = WatchdogDB
db_password = changeit
db_username = Watchdog

[SERVER]
taille_clef_dh = 64
min_serveur = 1
max_serveur = 2
max_inactivite = 86400

[RS485]
port_rs485 = /dev/watchdog_RS485

[SMS]
smsbox_user = smboxuser
smsbox_passwd = smsboxpasswd
sms_telephone = 0123456789

Remplacez les arguments par défaut par vos propres paramètres
# Lancement du logiciel serveur

Lors du tout premier lancement, sur la machine « Server », lancez en tant que « watchdog », les commandes suivantes :

[watchdog@Server ~]$ Watchdogd --initrsa

Sur la machine « Server », lancez en tant que « watchdog », les commandes suivantes :

[watchdog@Server ~]$ Watchdogd
# Lancement du logiciel client

Sur la machine « Client », lancez en tant que « watchdoguser », la commande suivante :

[watchdoguser@Client ~]$ Watchdog-client
# Liens/Contacts

Les différentes personnes ayant contribué au projet sont :
- Bruno LEFEVRE <bruno.lefevre1953@gmail.com>
  - Architecture Technique, Module de contrôle/commande, Logistique, Programmation D.L.S, Beta-testeur Watchdog.
- Sébastien LEFEVRE <lefevre.seb@gmail.com>
  - Développeur, Programmation D.L.S, Bêta-testeur Watchdog

Les sources du logiciel peuvent être téléchargées sur les sites internets suivants :
- Format Web : http://seblef.dyndns.org/
- Format RPM : http://seblef.dyndns.org/
- Format SVN : svn://seblef.dyndns.org/branches-2.x/