Watchdog v2.x

Manuel d'installation

# Pré-requis à l'installation sous « Fedora »

Ce chapitre décrit le processus à suivre pour installer, préparer et configurer les logiciels détaillés ci dessus selon deux méthodes :
- From Scratch : Compilation des sources
- From RPMs : Installation directement packagée.

Nous considérons qu'une machine « Server » est installée avec la dernière version disponible de « Fedora » (F17 fin 2012), et correctement configurée, notamment concernant les déclarations des dépots RPM.
## Conventions
- Les caractères de style « gras » sont les commandes/informations que l'administrateur doit entrer au clavier. Les commandes sont à passer telles que décrites dans ce document. Les informations sont à adapter aux besoins et désirs de l'administrateur.
- Les caractères de style « root@Server » sont les réponses des machines ou postes de travail.
- Les mots de passe utilisés en clair dans ce document sont à remplacer par des mots de passe robustes choisis par l'administrateur.

## Création du user sur « Server »

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# useradd -m -r -d /var/WatchdogHome watchdog
[root@Server ~]# passwd watchdog

Entrez alors le nouveau mot de passe de connexion de l'utilisateur « watchdog ».
## Création du user sur « Client »

L'installation utilise une configuration pour un user « watchdoguser ». Bien sûr, n'importe quel utilisateur standard de la machine pourra être utilisé en lieu en place.

Sur la machine « Client », lancez en tant que « root », les commandes suivantes :

[root@Client root]# useradd watchdoguser
[root@Client root]# passwd watchdoguser

Entrez alors le nouveau mot de passe de connexion de l'utilisateur « watchdoguser ».
## Installation du server MySQL

Par défaut, le serveur de base de données est installé sur la même machine que le serveur Watchdog. Il peut cependant être déporté sur n'importe quelle autre machine.

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# yum install mysql-server
[root@Server ~]# systemctl start mysqld
[root@Server ~]# /usr/bin/mysql_secure_installation
...
Enter current password for root (enter for none): (enter)
...
Set root password? [Y/n] Y
New password: changeit
Re-enter new password : changeit
...
Remove anonymous users? [Y/n] Y
...
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
...
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
...
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
...
[root@Server ~]# /usr/bin/mysqladmin -u root -p create WatchdogDB
Enter password: changeit
[root@Server ~]# mysql -u root -p WatchdogDB
Enter password: changeit
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
mysql> CREATE USER 'watchdog' IDENTIFIED BY 'seb';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> GRANT CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EVENT ON WatchdogDB.* TO 'watchdog';
mysql> exit

## Installation du TTS Espeak

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# yum install espeak

Répetez l'opérations sur la machine « Cliente ».

## Installation de MbrOLA

Attention, ce logiciel de synthèse vocale n'est pas sous licence GPL. Les sources et binaires ne sont donc pas fournies par « Watchdog », et vous devrez vous même allez les chercher sur le site internet dédié.
Allez sur le site http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/ et télécharger les binaires et les voix françaises fr1 à fr7.

Copiez, sur la machine « Server », en tant que « watchdog », les fichiers « frX » dans le répertoire HOME. Puis adaptez les droits des fichiers en conséquence
[watchdog@Server ~]$ chmod -R 755 fr*

Copiez, sur la machine « Server », en tant que « root », le fichier binaire MBROLA-i386 dans le répertoire « /usr/local/bin », et adaptez les droits en conséquence
[root@Server /usr/local/bin]# chmod 755 mbrola-linux-i386

Répetez l'opération sur la machine « Client », en utilisant le répertoire ~/.watchdog pour stocker les fichiers « frx »

## Création de l'autorité de certification et du certificat server

L'outil nécessite une autorité de certification pour signer les certificats de chiffrements et d'authentification. Si vous n'en disposez pas, voici une méthode pour en créer une.

Sur la machine « Server », lancez en tant que « watchdog », les commandes suivantes :

[watchdog@Server ~]$ openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -x509 -days 3650 -keyout cakey.pem -out cacert.pem
...
Country Name (2 letter code) [XX]:FR
State or Province Name (full name) [Default Province]:IDF
Locality Name (eg, city) [Default City]:CROSNE
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:WatchdogTest
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:WatchdogTest CA
Email Address []:

[watchdog@Server ~]$ openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -days 3650 -keyout serveurkey.pem -out serveurcert.req
...
Country Name (2 letter code) [XX]:FR
State or Province Name (full name) [Default Province]:CROSNE
Locality Name (eg, city) [Default City]:CROSNE
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:WatchdogTest
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:Certificat test serveur Watchdog
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

[watchdog@Server ~]$ mkdir newcerts
[watchdog@Server ~]$ touch index.txt
[watchdog@Server ~]$ echo "01" > serial
[watchdog@Server ~]$ openssl ca -config /usr/share/Watchdog/openssl.cnf -in serveurcert.req -out serveursigne.pem
...
Certificate is to be certified until Feb 8 16:31:43 2021 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]: Y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n] Y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
[watchdog@Server ~]$
# Installation « from scratch »
## Installation des paquetages

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# yum install autoconf automake make libtool
[root@Server ~]# yum install bison flex

[root@Server ~]# yum install gcc gcc-c++
[root@Server ~]# yum install glib2-devel libgnomeui-devel
[root@Server ~]# yum install gtksourceview2-devel readline-devel
[root@Server ~]# yum install goocanvas-devel loudmouth-devel
[root@Server ~]# yum install nut-devel mysql-devel
[root@Server ~]# yum install gnokii-devel libreadline-devel
[root@Server ~]# yum install gtkdatabox-devel giflib-devel
[root@Server ~]# yum install lirc-devel libcurl-devel

## Compilation des sources

La procédure d'installation et compilation des sources est la même pour la machine « Server » et la machine « Client ».

Connectez vous à la machine « Server », en tant que user « watchdog ».

Télécharger les sources du logiciel, en SVN, et installer le logiciel via les commandes suivantes :

[watchdog@Server ~]$ svn co svn://seblef.dyndns.org/branches-2.x/ SRC
[watchdog@Server ~]$ cd SRC
[watchdog@Server ~]$ aclocal; libtoolize; autoheader; autoconf; automake --add-missing
[watchdog@Server ~]$ ./configure ; time make -j 2
[watchdog@Server ~]$ su
Password: (entrez le mot de passe root)
[root@Server WatchdogHome]# make install
[root@Server WatchdogHome]# exit

Répétez la procédure sur la machine « Client ».

## Définition du schéma de base de données

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# mysql -u watchdog -p WatchdogDB
Enter password: changeit
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
mysql> source init_db.sql
mysql> exit
# Installation « from RPMs »

Télécharger les RPMs du logiciel « common » et « server », et sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# yum install Watchdog-common-2.6.xx-1.i586.rpm
[root@Server ~]# yum install Watchdog-server-2.6.xx-1.i586.rpm

Remplacer le « x » par le numéro de version en cours.
Au besoin, complétez par les commandes suivantes :
[root@Server ~]# yum install Watchdog-server-tellstick-2.6.xx-1.i586.rpm
[root@Server ~]# yum install Watchdog-server-lirc-2.6.xx-1.i586.rpm

Télécharger les RPMs du logiciel « client », et sur la machine « Client », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Client ~]# yum install Watchdog-common-2.6.xx-1.i586.rpm
[root@Client ~]# yum install Watchdog-client-2.6.xx-1.i586.rpm
## Définition du schéma de base de données

Sur la machine « Server », lancez en tant que « root », les commandes suivantes:

[root@Server ~]# mysql -u root -p WatchdogDB
Enter password: changeit
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
mysql> source /usr/share/Watchdog/init_db.sql
# mysql> exit
# Préparation d'un nouveau client

Sur la machine « Client », lancez en tant que « watchdoguser », les commandes suivantes :

[watchdoguser@Client ~]$ mkdir .watchdog; cd .watchdog
[watchdoguser@Client .watchdog]$ openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -days 3650 -keyout clientkey.pem -out clientcert.req

Déplacer le fichier « clientcert.req » sur la machine « Server », dans le répertoire home de l'utilisateur « watchdog ».

[watchdoguser@Client .watchdog]$ scp clientcert.req watchdog@Server:
watchdog@Server's password:
clientcert.req 100% 1001 1.0KB/s 00:00

Sur la machine « Server », lancez en tant que « watchdog », les commandes suivantes :

[watchdog@Server ~]$ openssl ca -config /usr/share/Watchdog/openssl.cnf -in clientcert.req -out clientsigne.pem

Certificate is to be certified until Feb 8 17:53:01 2021 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:Y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]Y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

Déplacer le fichier « clientsigne.pem » sur la machine « Client », dans le répertoire « .watchdog » de l'utilisateur « watchdoguser ».

[watchdog@localhost ~]$ scp clientsigne.pem watchdoguser@Client:.watchdog/
watchdoguser@Client's password:
clientsigne.pem 100% 4427 4.3KB/s 00:00

Faites de même avec le certificat de l'autorité de certification.

[watchdog@localhost ~]$ scp cacert.pem watchdoguser@Client:.watchdog/
watchdoguser@Client's password:
cacert.pem 100% 4427 4.3KB/s 00:00

# Configuration du logicier « Server »

Sur la machine « Server », editez en tant que « root » le fichier de configuration « /etc/watchdogd.conf » en y précisant vos paramètres personnels :

[root@Server ~]# vi /etc/watchdogd.conf

[DEBUG]
debug_SIGNAUX = true
debug_DB = true
debug_CONFIG = true
debug_USER = true
debug_CRYPTO = true
debug_INFO = true
debug_SERVEUR = true
debug_CDG = true
debug_NETWORK = true
debug_ARCHIVE = true
debug_CONNEXION = true
debug_DLS = true
debug_MODBUS = true
debug_ADMIN = true
debug_RS485 = true
debug_ONDULEUR = true
debug_SMS = true
debug_AUDIO = true
debug_CAMERA = true
debug_COURBE = true
debug_TELLSTICK = true
debug_LIRC = true
debug_ASTERISK = true

[GLOBAL]
home = /var/WatchdogHome
db_host = localhost
db_port = 3306
db_database = WatchdogDB
db_password = changeit
db_username = Watchdog

[SERVER]
taille_clef_dh = 64
min_serveur = 1
max_serveur = 2
max_inactivite = 86400

[RS485]
port_rs485 = /dev/watchdog_RS485

[SMS]
smsbox_user = smboxuser
smsbox_passwd = smsboxpasswd
sms_telephone = 0123456789
min_m = 9000
max_m = 9099

[TELLSTICK]
min_a = 1
max_a = 10

[ASTERISK]
min_m = 9100
max_m = 9199

Remplacez les arguments par défaut par vos propres paramètres
# Lancement du logiciel serveur

Lors du tout premier lancement, sur la machine « Server », lancez en tant que « watchdog », les commandes suivantes :

[watchdog@Server ~]$ Watchdogd --initrsa

Sur la machine « Server », lancez en tant que « watchdog », les commandes suivantes :

[watchdog@Server ~]$ Watchdogd

Puis configurer un mot de passe administrateur Watchdog :

[watchdog@Server ~]$ WatchdogdAdmin
   -- WatchdogdAdmin v2.6.1163
 Watchdogd 2.6.xx on server
#Watchdogd*CLI> setrootpasswd changerootpasswdWatchdog
#Watchdogd*CLI> quit
[watchdog@Server ~]$
# Lancement du logiciel client

Sur la machine « Client », lancez en tant que « watchdoguser », la commande suivante :

[watchdoguser@Client ~]$ Watchdog-client
# Liens/Contacts

Les différentes personnes ayant contribué au projet sont :
- Bruno LEFEVRE <bruno.lefevre1953@gmail.com>
  - Architecture Technique, Module de contrôle/commande, Logistique, Programmation D.L.S, Beta-testeur Watchdog.
- Sébastien LEFEVRE <lefevre.seb@gmail.com>
  - Développeur, Programmation D.L.S, Bêta-testeur Watchdog

Les sources du logiciel peuvent être téléchargées sur les sites internets suivants :
- Format Web : http://seblef.dyndns.org/
- Format RPM : http://seblef.dyndns.org/
- Format SVN : svn://seblef.dyndns.org/branches-2.x/